## Motor čerpadla trafooleja
| Názov - Popis operácie | Prácnosť (Nhod) | Prácnosť (€) | Názov materiálu | Množstvo | Merná jednotka | Cena za mernú jednotku (€) | Suma celkom materiál (€) | Spolu prácnosť + materiál (€)
7.8. | Motor čerpadla trafooleja
7.8.1. | - rozloženie motora na jednotlivé diely a ich očistenie, zloženie
7.8.2. | - kontrola jednotlivých dielov motora na mechanické a elektrické poškodenie a opotrebenie
7.8.3. | - vykonať elektrické merania pred opravou
7.8.4. | - výmena ložísk v ložiskových štítoch
7.8.5. | - obnoviť elektroizolačný náter statora, rotora a ložiskových štítov
7.8.6. | - vyvažovanie rotora a kontrola kľudného chodu
7.8.7. | - vysušenie
7.8.8. | - výmena komplet tesnení
7.8.9. | - výmena prechodiek
7.8.10. | - premeranie a skúška na skúšobni spojená s vystavením meracieho protokolu
7.8.11. | - obnoviť vonkajší náter motora
Výsledná cena spolu: (vkladá sa do aukčnej siene)